| Sl. No. | Clause Reference | Existing Provision | Amended Provision |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume III, Bid Price Schedule (Sch-1 & Sch-2) | Sl. No.; Material Code; Item Description; Unit; Qty. A; 220 KV RANGIT IV – NEW MELLI TL. 17; 1000009322; Composite Long Rod Insulators for 220 kV Transmission Line -120KN (Length-2175mm, Creepage-7595mm); EA; 6. 18; 1000048899; COMPOSITE LONG ROD INSULATOR – 220KV-160KN (L2550); EA; 360. 26; 1000048899; COMPOSITE LONG ROD INSULATOR – 220KV-160KN (L2550); EA; 36. | Items Deleted |
| 2 | Volume III, Bid Price Schedule (Sch-1 & Sch-2) |  | New Items Added Sl. No.; Material Code; Item Description; Unit; Qty. A; 220 KV RANGIT IV – NEW MELLI TL. 17; 1000034294; COMPOSITE LONG ROD INSULATOR – 220KV-120KN (L2320); EA; 6. 18; 1000034295; COMPOSITE LONG ROD INSULATOR – 220KV-160KN (L2890); EA; 360. 26; 1000034295; COMPOSITE LONG ROD INSULATOR – 220KV-160KN (L2890); EA; 36. |
| 3 | Price Schedule | Existing file: Price_Schedule | Stands replaced with: Price_Schedule Rev_01 |