## 24.05.2020
IED DATA OF 220/132 KV SILIGURI SUB-STATION 24.07.2020
​Station Name | Bay Name | ​Relay Description | Model Name | Make | ​Whether 61850 compliant | Sr No
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-KISHANGANJ CKT.-II (BAY-201) | DISTANCE RELAY(M1) | P44491AB6M0720M | ALSTOM | YES | 34495763
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-KISHANGANJ CKT.-II (BAY-201) | DISTANCE RELAY(M2) | REL670 | ABB | YES | I1329061
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-KISHANGANJ CKT.-I (BAY-202) | DISTANCE RELAY(M1) | P442312B1A0070B | ALSTOM | NO | 140235280506007
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-KISHANGANJ CKT.-I (BAY-202) | DISTANCE RELAY(M2) | REL670 | ABB | YES | I1329063
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-BINAGURI CKT.-II (BAY-203) | DISTANCE RELAY(M1) | P54691AU6M0760M | ALSTOM | YES | 34216385
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-BINAGURI CKT.-II (BAY-203) | DISTANCE RELAY(M2) | REL670 | ABB | YES | I1329070
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-BINAGURI CKT.-I (BAY-204) | DISTANCE RELAY(M1) | P54691AU6M0760M | ALSTOM | YES | 34216386
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 220 KV SILIGURI-BINAGURI CKT.-I (BAY-204) | DISTANCE RELAY(M2) | REL670 | ABB | YES | I1329065
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 132 KV WBSETCL-II (BAY-101) | DISTANCE RELAY | 7SA5221-5B90-OQBO/GG | SIEMENS | YES | BF1601511828
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 132 KV WBSETCL-I (BAY-102) | DISTANCE RELAY | 7SA5221-5B90-OQBO/GG | SIEMENS | YES | BF1601511831
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 132 KV MELLI (BAY-106) | DISTANCE RELAY | 7SA5221-5B90-OQBO/GG | SIEMENS | YES | BF1601511830
220/132 KV SILIGURI SUB-STATION | 132 KV KURSEONG (BAY-107) | DISTANCE RELAY | 7SA5221-5B90-OQBO/GG | SIEMENS | YES | BF1601511829